УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» сентября 2014 г. №646н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Слесарь-электрик**

|  |
| --- |
| 185 |
| Регистрационный номер |

1. **Общие сведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электроустановок | | |  | 40.048 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | | | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | | | | |
| Выполнение работ, связанных с обслуживанием и ремонтом электроустановок и электрооборудования, а также сопряженных с ними механизмов | | | | |
| Группа занятий: | | | | |
| 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования | | | |
| 7511 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта | | | |
| 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств | | | |
| 7514 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту оборудования морских и речных судов | | | |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | | | |
| Отнесение к видам экономической деятельности | | | | |
| 01 | | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | | |
| 02 | | Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | | |
| 05 | | Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях | | |
| 10 | | Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | | |
| 11 | | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | | |
| 12 | | Добыча урановой и ториевой руд | | |
| 13 | | Добыча металлических руд | | |
| 14 | | Добыча прочих полезных ископаемых | | |
| 15 | | Производство пищевых продуктов, включая напитки | | |
| 16 | | Производство табачных изделий | | |
| 17 | | Текстильное производство | | |
| 18 | | Производство одежды; выделка и крашение меха | | |
| 19 | | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | | |
| 20 | | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | | |
| 21 | | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | | |
| 22 | | Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | | |
| 23 | | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | | |
| 24 | | Химическое производство | | |
| 25 | | Производство резиновых и пластмассовых изделий | | |
| 26 | | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | | |
| 27 | | Металлургическое производство | | |
| 28 | | Производство готовых металлических изделий | | |
| 29 | | Производство машин и оборудования | | |
| 30 | | Производство офисного оборудования и вычислительной техники | | |
| 31 | | Производство электрических машин и электрооборудования | | |
| 32 | | Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | | |
| 33 | | Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов | | |
| 34 | | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | | |
| 35 | | Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | | |
| 36 | | Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | | |
| 37 | | Обработка вторичного сырья | | |
| 40 | | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | | |
| 41 | | Сбор, очистка и распределение воды | | |
| 45 | | Строительство | | |
| 50 | | Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | | |
| 51 | | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | | |
| 52 | | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | | |
| 55 | | Деятельность гостиниц и ресторанов | | |
| 60 | | Деятельность сухопутного транспорта | | |
| 61 | | Деятельность водного транспорта | | |
| 62 | | Деятельность воздушного транспорта | | |
| 63 | | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | | |
| 64 | | Связь | | |
| 65 | | Финансовое посредничество | | |
| 66 | | Страхование | | |
| 67 | | Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования | | |
| 70 | | Операции с недвижимым имуществом | | |
| 71 | | Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | | |
| 72 | | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | | |
| 73 | | Научные исследования и разработки | | |
| 74 | | Предоставление прочих видов услуг | | |
| 75 | | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | | |
| 80 | | Образование | | |
| 85 | | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | |
| 90 | | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | | |
| 91 | | Деятельность общественных объединений | | |
| 92 | | Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | | |
| 93 | | Предоставление персональных услуг | | |
| 95 | | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | | |
| (код ОКВЭД)[[2]](#endnote-2) | | (наименование вида экономической деятельности) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)** | | | | | |
|  | | | | | |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | Наименование | уровень квалификации | Наименование | Код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин | 3 | Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин | A/01.3 | 3 |
| Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами | A/02.3 | 3 |
| Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей | A/03.3 | 3 |
| Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок | А/04.3 | 3 |
| B | Обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов, их регулирование и испытание | 4 | Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов | B/01.4 | 4 |
| Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами | B/02.4 | 4 |
| Заземление и зануление силовых установок | B/03.4 | 4 |
| Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов | B/04.4 | 4 |
| C | Испытание и проверка на точность сложного электромеханического оборудования, ремонт устройств силовой электроники | 4 | Испытание и регулирование электрических систем дистанционного управления | C/01.4 | 4 |
| Динамическая балансировка роторов электрических машин с установкой балансировочного груза | C/02.4 | 4 |
| Обслуживание и ремонт устройств силовой электроники | C/03.4 | 4 |
| Диагностика электрооборудования с использованием диагностических комплексов | C/04.4 | 4 |
| D | Обслуживание, ремонт и наладка устройств информационной электроники | 4 | Профилактика, ремонт и проверка электрических параметров устройств информационной электроники | D/01.4 | 4 |
| Монтаж систем автоматического управления технологическими процессами, выполнение пусконаладочных работ на объектах | D/02.4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Характеристика обобщенных трудовых функций** | | | | | | | | | | |
| **3.1. Обобщенная трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин | | | | Код | A | | Уровень квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | – | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации[[3]](#endnote-3) | | | | | | | | |
| Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные характеристики | | |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7511 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта |
| 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств |
| 7514 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту оборудования морских и речных судов |
| 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС[[4]](#endnote-4) | **§**165 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-й разряд |
| **§**166 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-й разряд |
| ОКНПО[[5]](#endnote-5) | 250901 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
| 270202 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин | | | | Код | А/01.3 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм- устройство | | | | | | | | |
| Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков | | | | | | | | |
| Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку | | | | | | | | |
| Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки | | | | | | | | |
| Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки | | | | | | | | |
| Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства | | | | | | | | |
| Разборка устройства с применением простейших приспособлений | | | | | | | | |
| Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его | | | | | | | | |
| Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта | | | | | | | | |
| Сборка устройства | | | | | | | | |
| Монтировка снятого устройства на электроустановку | | | | | | | | |
| Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда | | | | | | | | |
| Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции | | | | | | | | |
| Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности обслуживаемого узла | | | | | | | | |
| Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Технология выполнения работ | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами | | | | Код | | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на собираемое или ремонтируемое устройство | | | | | | | | |
| Подготовка места выполнения работы | | | | | | | | |
| Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | | | | | | | | |
| Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации | | | | | | | | |
| Выбор способа подключения проводника к оборудованию | | | | | | | | |
| Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений – зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах | | | | | | | | |
| Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами | | | | | | | | |
| Визуальная проверка выполненного монтажа | | | | | | | | |
| Изоляция мест подключения соединительных проводов | | | | | | | | |
| Проверка работы собранной схемы | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции | | | | | | | | |
| Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функции | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности обслуживаемого узла | | | | | | | | |
| Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Технология выполнения работ | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей | | | | Код | А/03.3 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на схему, узел, электрическую машину или электроаппарат | | | | | | | | |
| Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | | | | | | | | |
| Разделка сращиваемых концов провода или кабеля | | | | | | | | |
| Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений – зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений | | | | | | | | |
| Выполнение лужения, пайки | | | | | | | | |
| Визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного лужения или пайки | | | | | | | | |
| Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса | | | | | | | | |
| Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы | | | | | | | | |
| Изолирование мест выполнения пайки | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | | | | | | | | |
| Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции | | | | | | | | |
| Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства | | | | | | | | |
| Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Технология выполнения работ | | | | | | | | |
| Физические и химические основы процессов пайки и лужения | | | | | | | | |
| Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.4. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок | | | | Код | А/04.3 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Трудовые действия | | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | | | | | | | | |
| Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | | | | | | | | |
| Подготовка места выполнения работы | | | | | | | | |
| Установка соединительной коробки, введение в нее проводов | | | | | | | | |
| Разделка сращиваемых концов провода или кабеля | | | | | | | | |
| При необходимости подготовка проводов к сращиванию | | | | | | | | |
| Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля | | | | | | | | |
| Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил | | | | | | | | |
| Монтировка кабельной муфты | | | | | | | | |
| Монтировка проводов в соединительной коробке | | | | | | | | |
| Проверка правильности монтажа | | | | | | | | |
| Прокладка проводов или кабеля | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения | | | | | | | | |
| Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей | | | | | | | | |
| Пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией | | | | | | | | |
| Пользоваться индивидуальными средствами защиты | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов | | | | | | | | |
| Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда при выполнении работ | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. Обобщенная трудовая функция** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов, их регулирование и испытание | | | | | | | Код | | B | Уровень квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | | Оригинал | | X | Заимствовано из оригинала | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | Не менее шести месяцев работы по профессии «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 3-го разряда | | | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | | Код | | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | |
| ОКЗ | | | | 7511 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта | | | | | | |
| 7513 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств | | | | | | |
| 7514 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту оборудования морских и речных судов | | | | | | |
| 7233 | | | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования | | | | | | |
| ЕТКС | | | | **§**167 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-й разряд | | | | | | |
| **§**168 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-й разряд | | | | | | |
| ОКНПО | | | | 250901 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | |
| 270202 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов | | | | Код | В/01.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемое устройство или механизм | | | | | | | | |
| Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений | | | | | | | | |
| Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма | | | | | | | | |
| Разборка устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений | | | | | | | | |
| Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов | | | | | | | | |
| Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации | | | | | | | | |
| Ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте | | | | | | | | |
| Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов | | | | | | | | |
| Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов | | | | | | | | |
| Сбор устройства или механизма | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма | | | | | | | | |
| Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма | | | | | | | | |
| Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма | | | | | | | | |
| Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, электроаппаратов и электроприборов | | | | | | | | |
| Система допусков и посадок деталей | | | | | | | | |
| Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Методы практической обработки электротехнических материалов | | | | | | | | |
| Методы практической обработки конструкционных материалов | | | | | | | | |
| Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности обслуживаемого устройства | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте | | | | | | | | |
| Технология выполнения работ | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами | | | | Код | В/02.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на собираемое или ремонтируемое устройство | | | | | | | | |
| Подготовка места выполнения работы | | | | | | | | |
| Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | | | | | | | | |
| Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации | | | | | | | | |
| Выбор способа подключения проводника к оборудованию | | | | | | | | |
| Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений – зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах | | | | | | | | |
| Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами | | | | | | | | |
| Визуальная проверка выполненного монтажа | | | | | | | | |
| Изолирование мест подключения соединительных проводов | | | | | | | | |
| Проверка работы собранной схемы | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма | | | | | | | | |
| Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, электроаппаратов и электроприборов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности обслуживаемого устройства | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Заземление и зануление силовых установок | | | | Код | В/03.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануляемой электроустановки | | | | | | | | |
| Подготовка места выполнения работы | | | | | | | | |
| Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | | | | | | | | |
| Изготовление и установка заземляющего устройства | | | | | | | | |
| Прокладка заземляющих проводников | | | | | | | | |
| Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами | | | | | | | | |
| Подключение силовой установки к заземляющему проводнику | | | | | | | | |
| Прокладка зануляющего проводника и подключение его к электроустановке | | | | | | | | |
| Испытание заземления на соответствие нормативной документации | | | | | | | | |
| Проверка действия зануления | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Определять возможность использования естественных заземлителей | | | | | | | | |
| Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников | | | | | | | | |
| Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса электроустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется | | | | | | | | |
| Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним | | | | | | | | |
| Способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок | | | | | | | | |
| Методы расчета заземляющих устройств | | | | | | | | |
| Методы определения сопротивления заземляющих устройств | | | | | | | | |
| Технология выполнения работы | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.4. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов | | | | Код | | В/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | | | | | | | | |
| Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования | | | | | | | | |
| Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или подключение диагностических приборов | | | | | | | | |
| Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими условиями на устройство | | | | | | | | |
| Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации | | | | | | | | |
| Выполнение при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и сопряженных с ними механизмов | | | | | | | | |
| Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования | | | | | | | | |
| Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации | | | | | | | | |
| Снимать развертки групповых переключателей | | | | | | | | |
| Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регуляторы напряжения) | | | | | | | | |
| Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов | | | | | | | | |
| Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Назначения, функциональные возможности и методики использования измерительных приборов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов | | | | | | | | |
| Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технология выполнения работы | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3. Обобщенная трудовая функция** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Испытание и проверка на точность сложного электромеханического оборудования, ремонт устройств силовой электроники | | | | | | | Код | | C | | Уровень квалификации | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал | | | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | | |
| Возможные наименования должностей | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | | Не менее одного года работы по профессии «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 5-го разряда | | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | | Код | | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | |
| ОКЗ | | | | 7511 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта | | | | | | |
| 7513 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств | | | | | | |
| 7514 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту оборудования морских и речных судов | | | | | | |
| 7233 | | | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования | | | | | | |
| ЕТКС | | | | **§**169 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6-й разряд | | | | | | |
| **§**170 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7-й разряд | | | | | | |
| **§**171 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8-й разряд | | | | | | |
| ОКНПО | | | | 250901 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | |
| 270202 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Испытание и регулирование электрических систем дистанционного управления | | | | Код | С/01.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | | | | | | | | |
| Подключение к испытываемой системе дистанционного управления необходимых измерительных приборов или специализированного диагностического комплекса | | | | | | | | |
| Подача на вход системы тестовых воздействий в соответствии с документацией на испытываемую систему | | | | | | | | |
| Анализ отклика системы на воздействие | | | | | | | | |
| Заключение об исправности или неисправности системы | | | | | | | | |
| Регулировка аппаратуры, образующей системы дистанционного управления | | | | | | | | |
| Локализация и устранение неисправности в системе управления | | | | | | | | |
| Повторное испытание системы дистанционного управления. | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем дистанционного управления | | | | | | | | |
| Испытывать и регулировать электрические системы дистанционного управления | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Устройство, назначение и функциональные возможности стендов и оборудования для регулирования и испытания систем дистанционного управления в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем дистанционного управления | | | | | | | | |
| Назначение, устройство и принцип действия аппаратов, образующих систему дистанционного управления, в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Способы проверки исправности электрических систем дистанционного управления и взаимодействия элементов в них в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Порядок взаимодействия элементов в системах дистанционного управления в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технология выполнения работы | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Динамическая балансировка роторов электрических машин с установкой балансировочного груза | | | | Код | С/02.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | | | | | | | | |
| Проверка исправности балансировочного оборудования, вспомогательных устройств и приспособлений | | | | | | | | |
| Подготовка необходимых расходных материалов | | | | | | | | |
| Установка балансируемого ротора на балансировочном станке, закрепление его | | | | | | | | |
| Включение станка, выполнение балансировки ротора | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться стендами для балансирования роторов электрических машин | | | | | | | | |
| Применять на практике приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Назначение, устройство и принцип действия электрических машин | | | | | | | | |
| Причины, вызывающие дисбаланс вращающихся частей машин и механизмов | | | | | | | | |
| Влияние дисбаланса вращающихся частей механизмов на работу сопряженного оборудования и обслуживающий персонал | | | | | | | | |
| Способы устранения дисбаланса, их достоинства и недостатки | | | | | | | | |
| Приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности и возможности используемых балансировочных станков и вспомогательного оборудования | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности балансируемых деталей машин и механизмов | | | | | | | | |
| Технология выполнения работы | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Обслуживание и ремонт устройств силовой электроники | | | | Код | С/03.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторско-технологической документацией на обслуживаемое или ремонтируемое устройство | | | | | | | | |
| Подготовка места выполнения работы | | | | | | | | |
| Очистка от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого устройства | | | | | | | | |
| Диагностика неисправностей устройства силовой электроники | | | | | | | | |
| Демонтаж при необходимости токоведущих шин | | | | | | | | |
| Демонтаж охлаждающих устройств | | | | | | | | |
| Демонтаж и замена вышедших из строя полупроводниковых приборов и токоведущей арматуры | | | | | | | | |
| Монтаж охлаждающих устройств, при необходимости заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью | | | | | | | | |
| Монтаж токоведущих шин | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства силовой электроники | | | | | | | | |
| Пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и полупроводниковых приборов | | | | | | | | |
| Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции | | | | | | | | |
| Основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта устройства силовой электроники (УСЭ) в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | | | | | | | | |
| Методы сборки и разборки устройств, содержащих тугие, скользящие и иные виды посадок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Виды систем охлаждения, используемых в УСЭ, в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Порядок монтажа/демонтажа системы охлаждения в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Порядок монтажа/демонтажа полупроводниковых приборов в УСЭ в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Диагностика неисправностей УСЭ в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Способы проверки параметров полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технология выполнения работы | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.4. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Диагностика электрооборудования с использованием диагностических комплексов | | | | Код | С/04.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | | | | | | | | |
| Включение диагностического комплекса, проверка готовности его к работе | | | | | | | | |
| Размещение и закрепление диагностируемого оборудования на диагностическом комплексе | | | | | | | | |
| Подключение диагностического комплекса к проверяемым электрическим цепям или оборудованию | | | | | | | | |
| Выполнение цикла испытаний электрических цепей или электрооборудования в соответствии с технической документацией на диагностический комплекс и на проверяемое оборудование | | | | | | | | |
| Анализ полученных данных о работе диагностируемого оборудования с использованием конструкторско-технологической документации на комплекс и испытываемое оборудование, а также личного опыта | | | | | | | | |
| Заключение об исправности или неисправности диагностируемого оборудования | | | | | | | | |
| При обнаружении неисправности локализация ее и принятие мер для ее устранения | | | | | | | | |
| Повторная проверка работы схемы с использованием диагностического комплекса, а также под нагрузкой | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Использовать стенды и приборы для диагностирования неисправностей электрических цепей и оборудования | | | | | | | | |
| Проводить испытания электрооборудования и электрических цепей с использованием диагностических комплексов | | | | | | | | |
| Интерпретировать результаты, полученные при помощи диагностического комплекса, для локализации неисправности и поиска путей ее устранения | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Назначение, устройство и принцип действия диагностируемого электрооборудования и электрических цепей | | | | | | | | |
| Особенности электрических схем установок, способы подключения к ним диагностических комплексов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Структура и возможности используемого диагностического комплекса в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Порядок работы диагностируемых электрических цепей в различных режимах в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Допустимые режимы работы диагностируемого оборудования в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технология выполнения работы | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4. Обобщенная трудовая функция** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Обслуживание, ремонт и наладка устройств информационной электроники | | | | | | Код | | D | Уровень квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал | | X | Заимствовано из оригинала | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |
| Возможные наименования должностей | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | Не менее одного года работы профессии: «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 5-го разряда | | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | Код | | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | |
| ОКЗ | | | 7511 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта | | | | | | |
| 7513 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств | | | | | | |
| 7514 | | | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту оборудования морских и речных судов | | | | | | |
| 7233 | | | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования | | | | | | |
| ЕТКС | | | **§**169 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6-й разряд | | | | | | |
| **§**170 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7-й разряд | | | | | | |
| **§**171 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8-й разряд | | | | | | |
| ОКНПО | | | 250901 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | |
| 270202 | | | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Профилактика, ремонт и проверка электрических параметров устройств информационной электроники | | | | Код | D/01.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с производственно-технологической документацией на устройство | | | | | | | | |
| Очистка устройства от загрязнений, визуальная проверка его состояния | | | | | | | | |
| Подключение источников эталонных сигналов и измерительных приборов к контрольным точкам устройств информационной электроники (УИЭ) | | | | | | | | |
| Подача тестового воздействия на УИЭ, получение диагностической информации | | | | | | | | |
| Обработка диагностической информации с использованием данных, приведенных в технологической документации | | | | | | | | |
| Настройка параметров УИЭ | | | | | | | | |
| Локализация и устранение неисправностей в УИЭ с помощью ремонта неисправного блока или замены его | | | | | | | | |
| Повторное испытание УИЭ | | | | | | | | |
| Подключение компьютера к УИЭ, содержащего компоненты микропроцессорных систем, запуск на нем специализированного программного обеспечения для взаимодействия с УИЭ | | | | | | | | |
| Обновление программного обеспечения микропроцессорных элементов | | | | | | | | |
| Ввод исходных данных и получение диагностической информации о работе системы | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Использовать стенды и приборы для диагностирования неисправностей электрических цепей и оборудования | | | | | | | | |
| Проводить испытания электрооборудования и электрических цепей с использованием диагностических комплексов | | | | | | | | |
| Осуществлять профилактическое обслуживание УИЭ для поддержания их в работоспособном состоянии | | | | | | | | |
| Выполнять диагностику УИЭ и образующих их блоков при возникновении неисправностей | | | | | | | | |
| Выполнять настройку УИЭ для соответствия их параметров требованиям конструкторской документации | | | | | | | | |
| Обновлять программное обеспечение микропроцессорной системы | | | | | | | | |
| Вводить в систему исходные данные, необходимые для работы системы | | | | | | | | |
| Получать информацию об ошибках и неисправностях оборудования, возникших в процессе работы системы | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Назначение обслуживаемых УИЭ | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности сложных электронных блоков УИЭ в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности оборудования, с которым взаимодействует УИЭ, в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Перечень профилактических мероприятий для обслуживаемых УИЭ | | | | | | | | |
| Методы диагностики УИЭ и используемые для этого приборы и приспособления в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технология настройки УИЭ в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Технология обновления программного обеспечения микропроцессорной системы управления, ввода исходных данных и получения диагностической и иной служебной информации | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Монтаж систем автоматического управления технологическими процессами, выполнение пусконаладочных работ на объектах | | | | Код | D/02.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на выполняемые работы | | | | | | | | |
| Монтаж электронных блоков и устройств сопряжения с объектом управления | | | | | | | | |
| Соединение всех компонентов системы автоматического управления в соответствии с монтажной схемой | | | | | | | | |
| Тестирование установленного оборудования в соответствии с установленной методикой | | | | | | | | |
| Устранение выявленных дефектов | | | | | | | | |
| Проверка работы оборудования под нагрузкой в различных режимах, перечень которых определен в конструкторской и технологической документации на оборудование | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Выполнять основные виды слесарных и электромонтажных работ | | | | | | | | |
| Выполнять диагностику устройств информационной электроники | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск и устранение неисправностей в электрических цепях | | | | | | | | |
| Выполнять пусконаладочные работы при внедрении систем автоматического управления технологическими процессами, в том числе с применением устройств микропроцессорной техники | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции | | | | | | | | |
| Меры пожарной профилактики при выполнении работ | | | | | | | | |
| Назначение систем автоматического управления технологическими процессами, принципы их построения в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Назначение и принцип действия компонентов систем автоматического управления в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности обслуживаемых и монтируемых систем | | | | | | | | |
| Конструктивные особенности оборудования, с которым взаимодействует монтируемая система | | | | | | | | |
| Порядок монтажа систем автоматического управления в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Методы практической обработки конструкционных и электротехнических материалов в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Порядок выполнения соединения деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами | | | | | | | | |
| Порядок прокладки проводов и их сращивания различными способами | | | | | | | | |
| Технология выполнения работ | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | – | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **IV. Сведения об организациях – разработчиках**  **профессионального стандарта** | |
| **4.1. Ответственная организация-разработчик** | |
| ФГБОУ ВППО «Московский государственный университет путей сообщения МГУПС (МИИТ)», город Москва | |
| Проректор по научной работе Круглов Валерий Михайлович | |
| **4.2. Наименования организаций-разработчиков** | |
| 1 | ГУП Московский метрополитен, электродепо «Свиблово», город Москва |
| 2 | Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД», эксплуатационное локомотивное депо им. Ильича, город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности [↑](#endnote-ref-2)
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, №30, ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986) [↑](#endnote-ref-3)
4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №2, часть 2, [раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы»](http://alletks.ru/etks2_2/page308.html) [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор начального профессионального образования [↑](#endnote-ref-5)